IP.272.2.25.2018.RM                                                 Nysa, dnia 2018-09-25

# Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn.  „Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach”

Nr ogłoszenia 61318-N-2018 z dnia 2018-09-18

Powiat Nyski informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące w/w przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 
z 2017r. poz.1579 z póź.zm)) ) oraz pkt.12. SIWZ strona 25-26 wyjaśniam:

Pytanie nr 1
W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej wyszczególnione są studnie rewizyjne 
o średnicy 1000 mm. W projekcie natomiast (profil podłużny KD) studnie opisane są o średnicy 1200 mm, a w drugim przypadku (schemat studzienki kanalizacyjnej betonowej o śr.1000 mm). Jaką ostatecznie wersję przyjąć do kalkulacji? 
Odpowiedź nr 1
Średnicę studni kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z profilem podłużnym sieci. 
W ramach przedmiotowej inwestycji należy stosować studnie o średnicy wewnętrznej 
1200 mm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Starosta Czesław Biłobran